## Introduktion
Udgiver: | SEGES Innovation P/S
Regneark vedr. solceller. Regnearket giver et bud på økonomien ved investering i solcelleanlæg ud fra en række forudsætninger og beregninger.
Udgivelsesdato: | 2022-12-20
Forfatter: | Karen Jørgensen
Version: | 1.0
Datagrundlag og opdateringsfrekvens: | Opdateres ikke
Dokument: | Sådan bruge du investeringsoversigten
Ansvar: | Se vilkår

## Solcelleøkonomi
Solceller på tag - Indtast dine tal i gule celler
El forbrug:
Hvad er dit årlige el forbrug |  |  | 7000 | kWh
Hvad betaler du i dag for én Kwh |  |  | 4 | kr.
Hvad er din forventning til prisudviklingen på el |  |  | 0 | procent pr. år
Hvor stort et solcelleanlæg ønsker du |  |  | 6000 | kWh
Hvad er den forventet pris på solcelleanlæget |  |  | 85000 | kr.
Låne information:
Hvilken rentesats regner du med |  |  | 5 | procent
Vælg lånets afviklingsperiode (10-20-30 år) |  |  | 20 | år.
Rentefradragsprocent |  |  | 25 | procent
Inflation |  |  | 2 | procent
Resultatet i tal
| År 1 | År 5 | År 10 | År 15 | År 20 | År 30
Værdi af elproduktion pr. år i kr. | 24000 | 23520 | 22920 | 22320 | 21720 | 20520
Netto ydelse på lån | 5758.1199 | 5896.6161 | 6112.4337 | 6387.8778 | 6739.4221 | -3.1746e-13
Opsparing til vedligehold | 680 | 3400 | 6800 | 10200
Rest betaling til elselskabet pr. år | 4000 | 4480 | 5080 | 5680 | 6280 | 7480
Akkumuleret besparelse NV | 17561.8801 | 74773.2139 | 127669.6026 | 163571.8375 | 188098.1613 | 248913.3513
kWh pris ved egenproduktion | 1.073 | 1.1185 | 1.1854 | 1.2666 | 1.2411 | -6.1883e-17
kwWh pris ved køb fra el-nettet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Samlede akkumulerede omk. til el uden solceller | 28000 | 25360.4627 | 22969.7524 | 20804.4124 | 18843.1973 | 15457.9849
Samlede akkumuleredede omk. til el med solceller | 10438.1199 | 10014.3178 | 9739.5308 | 9471.861 | 8761.6978 | 4129.4902
Beregningsforudsætninger:
• Der er regnet med, at du kan finansiere anlægget inden for 80 pct. af husets værdi.
• Der er ikke taget højde for evt. omkostninger eller kurstab.
• Der er regnet med at solcellerne degenerer med 0,5 % om året. Det vil sige at produktionen falder med tiden.
• Solcelleforeningen estimerer levetiden for et solcelleanlæg til 30 år.
• Der er regnet med en samlet vedligeholdelse på 12 % af investeringen - optjent i løbet af de første 15 år
• At overskydende produktion af el sælges tilbage til nettet "netto afregnings ordningen"
OBS
Som privatperson må man ikke opsætte anlæg større end 6 kWp, svarende til 5.500 kWh.
Solcelleanlæg fylder typisk fra 10 - 50 m2, og udnyttes bedst ved placering syd (+/- 30 grader) i
en hældning på 30-60 grader.
Forbehold
SEGES Innovation tager forbehold for fejl og mangler i oplysninger og beregninger. Vi fraskriver os således ethvert ansvar for, at oplysningerne og beregningerne er korrekte. Du kan derfor ikke rette erstatningskrav mod SEGES Innovation på grund af tab, der måtte opstå som følge af dispositioner, der er truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne.

## Årlige El-udgifter (hidden)
Figuren viser hvorledes el-udgiften udvikler sig med og uden solceller
Den grønne kurve er mest interesant sammenholdt med den røde, ide den viser
at efter få år, er det billigere at benytte sig egenproduceret solcellestrøm, når der er taget højde for lån

## Kwh Pris (hidden)
Figuren viser prisen på en produceret kWh med solceller og prisen hvis der købes strøm fra nettet.

## Investerings betragtning (hidden)
Figuren viser at der de første 6-9 år er et likviditets underskud.
Dvs. at afdragene på gælden er større end den årlige besparelse.
Set over 25 år, er der dog tale om en positiv opsparing.
Dvs. investeringen har en positiv nutidsværdi.

## Beregninger (hidden)
Omk. til udskiftning af vekselrate | 12 | beregnet ud fra købssummen
Inflation | 0.02
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 | År 9 | År 10 | År 11 | År 12 | År 13 | År 14 | År 15 | År 16 | År 17 | År 18 | År 19 | År 20 | År 21 | År 22 | År 23 | År 24 | År 25 | År 26 | År 27 | År 28 | År 29 | År 30
El produktion pr. år i kr. | 24000 | 23880 | 23760 | 23640 | 23520 | 23400 | 23280 | 23160 | 23040 | 22920 | 22800 | 22680 | 22560 | 22440 | 22320 | 22200 | 22080 | 21960 | 21840 | 21720 | 21600 | 21480 | 21360 | 21240 | 21120 | 21000 | 20880 | 20760 | 20640 | 20520
Netto ydelse på lån | 5758.1199 | 5790.2527 | 5823.992 | 5859.4184 | 5896.6161 | 5935.6736 | 5976.6841 | 6019.745 | 6064.959 | 6112.4337 | 6162.2822 | 6214.623 | 6269.5809 | 6327.2867 | 6387.8778 | 6451.4985 | 6518.3002 | 6588.4419 | 6662.0908 | 6739.4221 | -2.0464e-13 | -2.1487e-13 | -2.2561e-13 | -2.3689e-13 | -2.4874e-13 | -2.6117e-13 | -2.7423e-13 | -2.8794e-13 | -3.0234e-13 | -3.1746e-13
"omk." udskiftning af vekselrate | År 1: 680; År 2: 680; År 3: 680; År 4: 680; År 5: 680; År 6: 680; År 7: 680; År 8: 680; År 9: 680; År 10: 680; År 11: 680; År 12: 680; År 13: 680; År 14: 680; År 15: 680
Årlig besparelse | 17561.8801 | 16322.4732 | 15641.0333 | 14968.2535 | 14303.8466 | 13647.5251 | 12999.0009 | 12357.9854 | 11724.1884 | 11097.3187 | 10477.0829 | 9863.1859 | 9255.3298 | 8653.2139 | 8056.5346 | 8144.9843 | 7558.2516 | 6976.0206 | 6397.9705 | 5823.7753 | 12073.7229 | 11591.493 | 11116.3657 | 10648.2017 | 10186.8644 | 9732.22 | 9284.1372 | 8842.4875 | 8407.1446 | 7977.9849
Samlet besparelse | 17561.8801 | 33884.3533 | 49525.3866 | 64493.6402 | 78797.4868 | 92445.0118 | 105444.0128 | 117801.9981 | 129526.1865 | 140623.5052 | 151100.5881 | 160963.774 | 170219.1038 | 178872.3177 | 186928.8523 | 195073.8366 | 202632.0882 | 209608.1088 | 216006.0793 | 221829.8546 | 233903.5775 | 245495.0705 | 256611.4362 | 267259.6378 | 277446.5022 | 287178.7222 | 296462.8594 | 305305.3469 | 313712.4915 | 321690.4764
Akk. Bespareklse NV | 17561.8801 | 33250.5318 | 47989.4268 | 61817.7794 | 74773.2139 | 86891.8256 | 98208.2382 | 108755.6597 | 118565.9361 | 127669.6026 | 136095.9332 | 143872.9879 | 151027.6589 | 157585.7136 | 163571.8375 | 169505.0172 | 174902.8375 | 179787.1637 | 184178.9275 | 188098.1613 | 196064.1117 | 203561.9418 | 210611.4509 | 217231.6667 | 223440.875 | 229256.6481 | 234695.8717 | 239774.7715 | 244508.9381 | 248913.3513
Tilbagediskonteringsfaktor | 1 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157 | 1.546 | 1.5769 | 1.6084 | 1.6406 | 1.6734 | 1.7069 | 1.741 | 1.7758 | 1.8114
Degenereings hastigheden | 1 | 0.995 | 0.99 | 0.985 | 0.98 | 0.975 | 0.97 | 0.965 | 0.96 | 0.955 | 0.95 | 0.945 | 0.94 | 0.935 | 0.93 | 0.925 | 0.92 | 0.915 | 0.91 | 0.905 | 0.9 | 0.895 | 0.89 | 0.885 | 0.88 | 0.875 | 0.87 | 0.865 | 0.86 | 0.855
Produceret kwh | 6000 | 5970 | 5940 | 5910 | 5880 | 5850 | 5820 | 5790 | 5760 | 5730 | 5700 | 5670 | 5640 | 5610 | 5580 | 5550 | 5520 | 5490 | 5460 | 5430 | 5400 | 5370 | 5340 | 5310 | 5280 | 5250 | 5220 | 5190 | 5160 | 5130
Pris på solcelle kwh | 1.073 | 1.0838 | 1.0949 | 1.1065 | 1.1185 | 1.1309 | 1.1438 | 1.1571 | 1.171 | 1.1854 | 1.2004 | 1.216 | 1.2322 | 1.2491 | 1.2666 | 1.1624 | 1.1809 | 1.2001 | 1.2202 | 1.2411 | -3.7896e-17 | -4.0013e-17 | -4.2249e-17 | -4.4612e-17 | -4.7109e-17 | -4.9747e-17 | -5.2535e-17 | -5.5481e-17 | -5.8593e-17 | -6.1883e-17
Pris på el fra el-nettet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Pris ved salg af el, kr/kwh | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Årlig forbrug, kwh | År 1: 7000
Køb/salg af el v/solcelle, kwh | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | 1210 | 1240 | 1270 | 1300 | 1330 | 1360 | 1390 | 1420 | 1450 | 1480 | 1510 | 1540 | 1570 | 1600 | 1630 | 1660 | 1690 | 1720 | 1750 | 1780 | 1810 | 1840 | 1870
El-omk uden solceller | 28000 | 26912.7259 | 26385.0254 | 25867.6719 | 25360.4627 | 24863.1987 | 24375.685 | 23897.7304 | 23429.1474 | 22969.7524 | 22519.3651 | 22077.8089 | 21644.9107 | 21220.5007 | 20804.4124 | 20396.4828 | 19996.5517 | 19604.4625 | 19220.0613 | 18843.1973 | 18473.7229 | 18111.493 | 17756.3657 | 17408.2017 | 17066.8644 | 16732.22 | 16404.1372 | 16082.4875 | 15767.1446 | 15457.9849
El-omk med solceller | 4000 | 4120 | 4240 | 4360 | 4480 | 4600 | 4720 | 4840 | 4960 | 5080 | 5200 | 5320 | 5440 | 5560 | 5680 | 5800 | 5920 | 6040 | 6160 | 6280 | 6400 | 6520 | 6640 | 6760 | 6880 | 7000 | 7120 | 7240 | 7360 | 7480
Besparelse | 24000 | 31032.7259 | 30625.0254 | 30227.6719 | 29840.4627 | 29463.1987 | 29095.685 | 28737.7304 | 28389.1474 | 28049.7524 | 27719.3651 | 27397.8089 | 27084.9107 | 26780.5007 | 26484.4124 | 26196.4828 | 25916.5517 | 25644.4625 | 25380.0613 | 25123.1973 | 24873.7229 | 24631.493 | 24396.3657 | 24168.2017 | 23946.8644 | 23732.22 | 23524.1372 | 23322.4875 | 23127.1446 | 22937.9849
Låne omkostninger | 5758.1199 | 5790.2527 | 5823.992 | 5859.4184 | 5896.6161 | 5935.6736 | 5976.6841 | 6019.745 | 6064.959 | 6112.4337 | 6162.2822 | 6214.623 | 6269.5809 | 6327.2867 | 6387.8778 | 6451.4985 | 6518.3002 | 6588.4419 | 6662.0908 | 6739.4221 | -2.0464e-13 | -2.1487e-13 | -2.2561e-13 | -2.3689e-13 | -2.4874e-13 | -2.6117e-13 | -2.7423e-13 | -2.8794e-13 | -3.0234e-13 | -3.1746e-13
Ekstra likviditet | 18241.8801 | 25242.4732 | 24801.0333 | 24368.2535 | 23943.8466 | 23527.5251 | 23119.0009 | 22717.9854 | 22324.1884 | 21937.3187 | 21557.0829 | 21183.1859 | 20815.3298 | 20453.2139 | 20096.5346 | 19744.9843 | 19398.2516 | 19056.0206 | 18717.9705 | 18383.7753 | 24873.7229 | 24631.493 | 24396.3657 | 24168.2017 | 23946.8644 | 23732.22 | 23524.1372 | 23322.4875 | 23127.1446 | 22937.9849
Samlede omk til solcel | 10438.1199 | 10179.0202 | 10124.3037 | 10069.3778 | 10014.3178 | 9959.1972 | 9904.0881 | 9849.0613 | 9794.1861 | 9739.5308 | 9685.1625 | 9631.1469 | 9577.549 | 9524.4327 | 9471.861 | 8924.5528 | 8882.9683 | 8841.922 | 8801.4775 | 8761.6978 | 4222.5652 | 4217.3905 | 4210.7953 | 4202.8373 | 4193.5724 | 4183.055 | 4171.3378 | 4158.4718 | 4144.5066 | 4129.4902
SKAT
Personlig beskatning
Skat, % | År 1: 0.25
Bundfradrag | År 1: 7000
Salg af el | 28000 | 26912.7259 | 26385.0254 | 25867.6719 | 25360.4627 | 24863.1987 | 24375.685 | 23897.7304 | 23429.1474 | 22969.7524 | 22519.3651 | 22077.8089 | 21644.9107 | 21220.5007 | 20804.4124 | 20396.4828 | 19996.5517 | 19604.4625 | 19220.0613 | 18843.1973 | 18473.7229 | 18111.493 | 17756.3657 | 17408.2017 | 17066.8644 | 16732.22 | 16404.1372 | 16082.4875 | 15767.1446 | 15457.9849
Bundfradrag | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
Beskatningsgrundlag | 21000 | 19912.7259 | 19385.0254 | 18867.6719 | 18360.4627 | 17863.1987 | 17375.685 | 16897.7304 | 16429.1474 | 15969.7524 | 15519.3651 | 15077.8089 | 14644.9107 | 14220.5007 | 13804.4124 | 13396.4828 | 12996.5517 | 12604.4625 | 12220.0613 | 11843.1973 | 11473.7229 | 11111.493 | 10756.3657 | 10408.2017 | 10066.8644 | 9732.22 | 9404.1372 | 9082.4875 | 8767.1446 | 8457.9849
Beløb der indtægtføres | 5250 | 4978.1815 | 4846.2563 | 4716.918 | 4590.1157 | 4465.7997 | 4343.9213 | 4224.4326 | 4107.2869 | 3992.4381 | 3879.8413 | 3769.4522 | 3661.2277 | 3555.1252 | 3451.1031 | 3349.1207 | 3249.1379 | 3151.1156 | 3055.0153 | 2960.7993 | 2868.4307 | 2777.8733 | 2689.0914 | 2602.0504 | 2516.7161 | 2433.055 | 2351.0343 | 2270.6219 | 2191.7861 | 2114.4962
Beskattes med 42% | 2205 | 2090.8362 | 2035.4277 | 1981.1056 | 1927.8486 | 1875.6359 | 1824.4469 | 1774.2617 | 1725.0605 | 1676.824 | 1629.5333 | 1583.1699 | 1537.7156 | 1493.1526 | 1449.4633 | 1406.6307 | 1364.6379 | 1323.4686 | 1283.1064 | 1243.5357 | 1204.7409 | 1166.7068 | 1129.4184 | 1092.8612 | 1057.0208 | 1021.8831 | 987.4344 | 953.6612 | 920.5502 | 888.0884
Rentefradrag, 30% | 1275 | 1236.4407 | 1195.9534 | 1153.4418 | 1108.8046 | 1061.9355 | 1012.723 | 961.0499 | 906.7931 | 849.8234 | 790.0053 | 727.1963 | 661.2468 | 591.9998 | 519.2905 | 442.9457 | 362.7837 | 278.6136 | 190.235 | 97.4374 | 2.4556e-13 | 2.5784e-13 | 2.7073e-13 | 2.8427e-13 | 2.9848e-13 | 3.1341e-13 | 3.2908e-13 | 3.4553e-13 | 3.6281e-13 | 3.8095e-13
Skattegodtgørelse | 930 | 854.3955 | 839.4742 | 827.6637 | 819.044 | 813.7003 | 811.7239 | 813.2118 | 818.2674 | 827.0006 | 839.528 | 855.9737 | 876.4689 | 901.1528 | 930.1728 | 963.685 | 1001.8542 | 1044.855 | 1092.8715 | 1146.0983 | 1204.7409 | 1166.7068 | 1129.4184 | 1092.8612 | 1057.0208 | 1021.8831 | 987.4344 | 953.6612 | 920.5502 | 888.0884

## Anuitet (hidden)
Beregning af lån
|  | Størrelse på lån | 85000 |  | Brutto besparelse
|  | Årlig ydelse | -6820.6199 |  | Netto besparelse
|  | Vælg lånets afviklingsperiode (10-20-30 år) | 20
År |  | Ydelse på lån | Rente | Lån primo | Afdrag | Netto | Netto inkl. konstant | anslået vedligehold - udskiftning af vekselrate
1 | 1 | -6820.6199 | 4250 | 85000 | -2570.6199 | 5758.1199 | 5877.1199 | 119
2 | 1 | -6820.6199 | 4121.469 | 82429.3801 | -2699.1509 | 5790.2527 | 5909.2527 | 119
3 | 1 | -6820.6199 | 3986.5115 | 79730.2292 | -2834.1085 | 5823.992 | 5942.992 | 119
4 | 1 | -6820.6199 | 3844.806 | 76896.1207 | -2975.8139 | 5859.4184 | 5978.4184 | 119
5 | 1 | -6820.6199 | 3696.0153 | 73920.3069 | -3124.6046 | 5896.6161 | 6015.6161 | 119
6 | 1 | -6820.6199 | 3539.7851 | 70795.7023 | -3280.8348 | 5935.6736 | 6054.6736 | 119
7 | 1 | -6820.6199 | 3375.7434 | 67514.8675 | -3444.8765 | 5976.6841 | 6095.6841 | 119
8 | 1 | -6820.6199 | 3203.4995 | 64069.991 | -3617.1204 | 6019.745 | 6138.745 | 119
9 | 1 | -6820.6199 | 3022.6435 | 60452.8706 | -3797.9764 | 6064.959 | 6183.959 | 119
10 | 1 | -6820.6199 | 2832.7447 | 56654.8942 | -3987.8752 | 6112.4337 | 6231.4337 | 119
11 | 1 | -6820.6199 | 2633.351 | 52667.019 | -4187.269 | 6162.2822 | 6281.2822 | 119
12 | 1 | -6820.6199 | 2423.9875 | 48479.75 | -4396.6324 | 6214.623 | 6333.623 | 119
13 | 1 | -6820.6199 | 2204.1559 | 44083.1176 | -4616.464 | 6269.5809 | 6388.5809 | 119
14 | 1 | -6820.6199 | 1973.3327 | 39466.6536 | -4847.2872 | 6327.2867 | 6446.2867 | 119
15 | 1 | -6820.6199 | 1730.9683 | 34619.3664 | -5089.6516 | 6387.8778 | 6506.8778 | 119
16 | 1 | -6820.6199 | 1476.4857 | 29529.7148 | -5344.1342 | 6451.4985 | 6570.4985 | 119
17 | 1 | -6820.6199 | 1209.279 | 24185.5806 | -5611.3409 | 6518.3002 | 6637.3002 | 119
18 | 1 | -6820.6199 | 928.712 | 18574.2397 | -5891.9079 | 6588.4419 | 6707.4419 | 119
19 | 1 | -6820.6199 | 634.1166 | 12682.3318 | -6186.5033 | 6662.0908 | 6781.0908 | 119
20 | 1 | -6820.6199 | 324.7914 | 6495.8285 | -6495.8285 | 6739.4221 | 6858.4221 | 119
21 | 0 | 0 | 8.1855e-13 | 1.6371e-11 | 8.1855e-13 | -2.0464e-13 | 119 | 119
22 | 0 | 0 | 8.5947e-13 | 1.7189e-11 | 8.5947e-13 | -2.1487e-13 | 119 | 119
23 | 0 | 0 | 9.0245e-13 | 1.8049e-11 | 9.0245e-13 | -2.2561e-13 | 119 | 119
24 | 0 | 0 | 9.4757e-13 | 1.8951e-11 | 9.4757e-13 | -2.3689e-13 | 119 | 119
25 | 0 | 0 | 9.9495e-13 | 1.9899e-11 | 9.9495e-13 | -2.4874e-13 | 119 | 119
26 | 0 | 0 | 1.0447e-12 | 2.0894e-11 | 1.0447e-12 | -2.6117e-13 | 119 | 119
27 | 0 | 0 | 1.0969e-12 | 2.1939e-11 | 1.0969e-12 | -2.7423e-13 | 119 | 119
28 | 0 | 0 | 1.1518e-12 | 2.3036e-11 | 1.1518e-12 | -2.8794e-13 | 119 | 119
29 | 0 | 0 | 1.2094e-12 | 2.4187e-11 | 1.2094e-12 | -3.0234e-13 | 119 | 119
30 | 0 | 0 | 1.2698e-12 | 2.5397e-11 | 1.2698e-12 | -3.1746e-13 | 119 | 119